Caracterización de panel solar

Inicialmente se establece el diseño de un sistema independiente para la medición y administración del sistema foto voltaico, complementado con la posibilidad de recopilar la informacion a distancia para realizar el seguimiento y evaluacion del desempeño.

Para la definición del punto de máxima potencia es necesario la coneccion de una carga no lineal evidenciar el comportamiento de la corriente con respecto al voltaje. La forma de la carga capacitiva es la base para ver este comportamiento y definir estos puntos. Dentro de las relaciones que se quieren reforzar en estos aspectos también se encuentra la variación del voltaje con respecto a la temperatura del panel. Dentro de los aspectos que se tienen que definir en este punto son el tipo de sensor, la cantidad de los mismos y la forma como se va a realizar la medición. Es importante tener en cuenta esto aspectos para garantizar la veracidad de la información.

Como parte de la practica se considera la oportunidad de comparar el desempeño de los sensores comerciales que se tienen a disposición con dispositivos de mayor precisión desde un laboratorio

El sistema de energia solar se compone del panel que transforma la energia solar en potencial electrico que será guardado en un banco de barerias para garantizar una estabilidad en el suministro de la energia. El sistema medira la potencia entregada y las variables como tensión, corriente y carga de la bateria; junto los parametros fisicos que permitira evaluar el desempeño del panel. Para realizar los registros se cuenta con un mini-computador (Raspberry-pi) que hará la funcion de servidor, manteniendo los registro periodicos.

La instrumentacion queda pendiente por definir dependiendo del sensor que se desee utulizar para desarrollar el sistema.

Celulas Solares

“El tema es muy extenso y esta fuera del objetivo de este curso, orientado a la aplicación industrial de los sistemas fotovoltaicos.”

¿Cuáles son las principales características eléctricas de una célula solar fotovoltaica?
Tencion al vacio
Intensidad en corto circuito
Punto máximo de potencia, potencia pico

La eficiencia de la conversión del panel es el coeficiente entre la energía generada por el panel y la energía entregada por el mismo
¿De que dependen las características eléctricas de una célula solar fotovoltaica?

¿Qué ventajas e inconvenientes presentan las diferentes tecnologías de células solares fotovoltaicas existentes en el mercado?
Materiales semi conductores que al momento de incidir rayos solares sobre la superficie liberan electrones generando un potencial eléctrico que se puede convertir en corriente eléctrica.

Dos estados en los que se puede evaluar el comportamiento de una celda fotovoltaica son: en oscuridad y frente a la luz. El comportamiento del panes sigue presentado la misma grafica, cambiando principalmente que cuando inside la energía solar, la corriente del panel cambia para

Las células solares tienen una respuesta espectral variante con respecto a la longitud de onda, siendo mas eficiente con ondas alrededor del infrarojo y el rojo, poco eficiente frente a valores en la escala de azules y ultra violeta. Los recubrimiento de los paneles son especiales para evitar perdidas por reflexión